| Фото | Наименование с характеристиками | Наличка | От ИП без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель витая пара Фариаль КСВПВ-5e 4х2х0,48 для внутренней прокладки PVC, медь CU, 305м Медная внутренняя витая пара категории 5Е с жилой 0,48мм, состоит из 4-х пар одножильных медных проводников калибра 24 AWG, заключенных в общую ПВХ оболочку. | 4500руб | 4950руб |
|  | Кабель витая пара SkyNet Standard UTP 4x2x0,5 cat5e, медь, 305м Медная внутренняя витая пара категории 5Е с жилой 0,5мм, состоит из 4-х пар одножильных медных проводников калибра 24 AWG, заключенных в общую ПВХ оболочку. | 5000руб | 5500руб |
|  | FocNet кабель витая пара UTP 4x2x0,5 cat.5e 4 пары Cu (бухта 305 м.) Медная внутренняя витая пара категории 5Е с жилой 0,5мм, состоит из 4-х пар одножильных медных проводников калибра 24 AWG, заключенных в общую ПВХ оболочку. | 5000руб | 5500руб |
|  | UTP кабель ПОЛИМЕТ U/UTP2 cat.5e ZH КССПВнг(А)-HF5e 2х2х0,52 Кабель предназначен для станционной прокладки внутри зданий, станций, сооружений, в СКС. Жила 0,52. ДВУХПАРКА!!! | 2500руб | 2800руб |
|  | UTP кабель ПОЛИМЕТ U/UTP4 cat.5e ZH КССПВнг(А)-HF5e 4х2х0,52, медь, внутренний, 305м Кабель предназначен для станционной прокладки внутри зданий, станций, сооружений, в СКС. Жила 0,52. | 5500руб | 6000руб |
|  | ПОЛИМЕТ F/UTP4 cat5e ZH КССПЭфВнг(А)–HF 5e 4х2х0,52 в экране для внутренней прокладки, медь, 305м Кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А. Пониженное дымо– и газообразование при горении. Кабель в экране с толстой медной жилой 0,52мм | 8000руб | 8500руб |
|  | Кабель витая пара IRBIS IRB10101-LSZH UTP Кат.5e 4пары 0.48мм LSZH 305м Инновационная конструкция исключает использование галогеновых материалов, что делает его безопасным для окружающей среды и чрезвычайно низко-дымным в случае пожара. | 5000руб | 5500руб |
|  | UTP кабель ПОЛИМЕТ витая пара ZH нг(А)-HF cat.5e 4х2х0.52 24AWG, медь, внутренний (Кабель КССПВ-5е 4х2х0,52) Медная внутренняя витая пара категории 5Е с жилой 0,52мм, состоит из 4-х пар одножильных медных проводников калибра 24 AWG, заключенных в общую ПВХ оболочку. Проводник МЕДЬ, жила 0,52мм! Производитель ЗАО «Полимет», Ростов-на-дону, Россия. | 5500руб | 6000руб |
|  | Кабель витая пара SkyNet Premium UTP нг(А)-LSLTx cat5e 4x2x0,51 медь CU 305м нг(А)-LSLTx – не распространяют горение при групповой прокладке, категория пучка «А», с низким дымо-газовыделением (Low Smoke) и низкой токсичностью продуктов горения (Low Toxicity). | 7000руб | 7500руб |
|  | Кабель витая пара DATAREX кат.5е, 4пары, U/UTP PVCLS нг(А)-LSLTx, жила 0,51мм, белый, 305м Материал внешней оболочки: LSLTx, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения. | 7000руб | 7500руб |
|  | Кабель Паритет ParLan F/UTP4 cat.5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52мм внутренний, медь, 305м Кабель предназначен для станционной прокладки внутри зданий, станций, сооружений, в СКС. Жила 0,52мм. Негорючий, не распространяющие горение при групповой прокладке, 5е кат!! | 15000руб | 16500руб |
|  | Кабель Паритет ParLan U/UTP4 cat.6 PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,57мм внутренний, медь, 305м. Кабель предназначен для станционной прокладки внутри зданий, станций, сооружений, в СКС. Жила 0,52. Негорючий, не распространяющие горение при групповой прокладке, 6 кат!! | 27000руб | 30000руб |
|  | Кабель витая пара IT Cable UTP 4x2x0,5 cat5e внутренний ССА 305м ОМЕДНЕНКА Кабель предназначен для станционной прокладки внутри зданий, станций, сооружений, в СКС. Для внутренней прокладки. ОМЕДНЕННАЯ внутренняя витая пара категории 5Е, состоит из 4-х пар одножильных проводников калибра 24 AWG, заключенных в общую ПВХ оболочку. | 2500руб | 2800руб |
|  | Кабель витая пара Фариаль КСВПП-5e 4х2х0,52 для уличной прокладки PE, медь CU, 305м Он широко используется в локальных сетях и является составным элементом телекоммуникационной системы. Медная жила 0,52мм. Для уличной прокладки. | 7000руб | 7700руб |
|  | Кабель витая пара CADENA FTP4 CAT5e (24AWG) черный с экраном для внешней прокладки 305м Он широко используется в локальных сетях и является составным элементом телекоммуникационной системы. Медная жила 0,48мм. Для уличной прокладки в экране. | 7000руб | 7700руб |
|  | Кабель витая пара ПОЛИМЕТ U/UTP4 cat5e PE КССПП 4х2х0,52 для уличной прокладки, медь, 305м Кабель в оболочке из светостабилизированного полиэтилена. Предназначен для одиночной стационарной прокладки на открытом воздухе или под навесом. | 7000руб | 7700руб |
|  | Кабель Полимет сетевой КССППтр - 5е 4x2x0,52 мм U/UTP cat 5e PEtr наружный с тросом 305м Кабель с медными однопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из полиэтилена в оболочке из светостабилизированного полиэтилена с тросом. | 9000руб | 9500руб |
|  | Кабель витая пара FTP 4x2x0,51 Cadena Pro 305м cat5e для наружной прокладки в экране с тросом Кабели витая пара предназначены для применения в структурированных кабельных системах категории 5е по стандарту ИСО/МЭК 11801 в частотном диапазоне до 100 МГц. | 9000руб | 9500руб |
|  | Кабель Андижан КСВППэ-5e 10х2х0,52 экранированная витая пара для уличной прокладки, кат.5e, 10 пар, медь, 305м Десятипарка для внешней прокладки с экраном и толстой медной жилой 0,52мм., 10 пар, катушка 305м. | 11000руб | 12500руб |
|  | Инсталляционный кабель R&Mfreenet Real10 F/FTP Cat.7 650MHz LSZH 4PxAWG23 500м (артикул R320249) Скорость передачи данных до 10000Мбит/с, частота пропускаемого сигнала до 600—700 МГц. Кабель этой категории экранирован. 500м. | 20000руб | 25000руб |
|  | Кабель коаксиальный F660BV WHT TVBS (305м) Коаксиальный кабель F660BV TVBS относится к кабелям серии RG-6, который применяется на домовом и абонентском уровне. Центральный проводник Ш, мм 1.02 CCS (Сталь с медным покрытием). | 4500руб | 5000руб |
|  | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1,5(N,PE) кабель силовой Радиус (ГОСТ) Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на переменное напряжение до 1 кВ частотой 50гЦ. Разные производители, плоский и круглый. | 5000руб | 5500руб |
|  | ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5(N,PE) кабель силовой Радиус (ГОСТ) Трехжильный медный кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2,5 плоский применяется для прокладки стационарных электрических сетей и электропроводки на объектах промышленности и других сфер экономики. Разные производители, плоский и круглый. | 6500руб | 7000руб |
|  | REXANT Джек RJ-45 8P8C CAT5e (05-1021) (100шт.) Предназначен для соединения телекоммуникационного оборудования: компьютеры, офисные АТС, сетевые коммутаторы, концентраторы, коммутационные панели, маршрутизаторы, патч-панели, сетевые карты, а также другого оборудования, имеющего гнездо разъема 8P8C. | 300руб | 350руб |
|  | Cabeus модуль вставка keystone jack код 7480c При прокладке компьютерных сетей в помещениях незаменим качественный модуль, упрощающий работу с кабелями и улучшающий эксплуатацию компьютерных сетей. | 30руб | 35руб |
|  | Розетка оптическая настенная абонентская ШКОН-ПА-1-SC Пластиковый корпус для настенной установки. Позволяет коммутировать до двух портов (волокон) при подключении абонента. | 80руб | 90руб |
|  | DiAl cable tester тестер сетевого кабеля и коаксиального (RJ45 + BNC) Прибор питается от батарейки 9V типа "Крона" (в комплект не входит) и поочередно прозванивает жилы провода. Если провод без повреждений, то обе части прибора одновременно моргнут зеленым светодиодом напротив соответствующего номера жилы. | 800руб | 900руб |
|  | DiAl A830L мультиметр цифровой Тестр предназначен для измерения напряжения, силы тока, сопротивления, емкости, а также для проверки диодов, транзисторов, предохранителей, батареек. Работает от батарейки 9В типа "Крона" (покупается отдельно). | 800руб | 900руб |
|  | DiAl USB-LAN внешняя сетевая карта USB Внешняя сетевая карта DiAl USB-LAN используется на компьютерах и планшетах у которых нет встроенной сетевой карты (например, MAC) и нет возможности подключиться к Интернету через WiFi. | 400руб | 450руб |
|  | 3М Scotchlok UY2 скотч-лок соединитель медных жил 0,4-0,9 мм (100шт) КИТАЙСКИЙ АНАЛОГ Соединитель 3M Scotchlok™ (Скотчлок) UY2 предназначен для сращивания жил кабелей типа ТП диаметром от 0,4 до 0,9 мм и любым типом изоляции до 2,08 мм. Соединитель заполнен гидрофобным заполнителем, предотвращающим проникновение влаги в контакты. | 400руб | 450руб |